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AMT REFERENCE MANUAL


تنظیمات کلی "Room"ها	Comment by HP: General_Setting_of_Rooms
 الإعدادات العامة لـ"Rooms"
General Setting of Rooms
Allgemeine Einstellung von „Rooms“
. Configuración general de las habitaciones
Aménagement général des pièces
صفحه "Setting" نرم افزار دارای 4 زبانه‌ی اصلی است. در زبانه‌ی "Room" یک سری امکانات برای "Room"های مختلف در نظر گرفته شده است. در بخش "Date-Time" می‌توان نوع تاریخ مورد استفاده در گزارش خروجی را به صورت فارسی یا میلادی مشخص کرد. با استفاده از سه گزینه دیگر این قسمت می‌توان نام ماه، نام هفته و میلی‌ثانیه را در گزارش نمایش داد.
تحتوي صفحة " Setting" للبرنامج على 4 علامات تبويب رئيسية. تحتوي علامة تبويب "Room" على مجموعة من الميزات لمختلف " Rooms". في قسم " Date-Time"، يمكنك تحديد نوع التاريخ المستخدم في تقرير الإخراج بالفارسي أو الميلادي. باستخدام الخيارات الثلاثة الأخرى في هذا القسم، يمكنك عرض اسم الشهر واسم الأسبوع والملي ثانية في التقرير.
There are four main tabs in the software “setting” page. The “Room” tab provides a number of features for different rooms. In the "Date-Time" section, you can select “Persian” or “Christian” as the type of the date used in the output report. By using the other three options in this section, it is possible to show the name of the month and week and milliseconds in the report. 
Es gibt vier Hauptregisterkarten auf der Seite „Preferences“. Die Registerkarte „Room“ bietet eine Reihe von Funktionen für verschiedene Räume. Im Abschnitt „Date-Time“ können Sie „Persian“ oder „Christian“ als Typ des verwendeten Datums im Bericht auswählen. Durch die Verwendung der anderen drei Optionen in diesem Abschnitt ist es möglich, den Namen des Monats und der Woche sowie Millisekunden im Bericht anzuzeigen. 
. Hay cuatro pestañas principales en la página de "configuración" del software. La pestaña "Habitación" proporciona un número de características para diferentes habitaciones. En la sección "Fecha-Hora", puede seleccionar "Persa" o "Cristiana" como el tipo de fecha utilizado en el informe de salida. Utilizando las otras tres opciones de esta sección, es posible mostrar el nombre del mes y la semana y los milisegundos en el informe.
La page "setting" du logiciel, a quatre onglets principaux. Dans l'onglet " Room " a été considéré un certain  équipements pour différentes "Room". Dans la section "Date-time", vous pouvez sélectionner le type de la date utilisé dans le rapport de sortie, comme "Persian" or "Christian" .  Avec les trois autres options de cette section, il est possible de montrer le nom du mois et de la semaine et les millisecondes dans le rapport.
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در روم‌هایی همانند "AMT-Distance" و "AMT-Overcurrent" در کنار هر کدام از "Fault Type"ها اعدادی نوشته شده که به ترتیب نشان دهنده تعداد نقاط تست، تعداد نقاط "Pass" شده تست، تعداد نقاط "Fail" شده تست، تعداد نقاط خارج از محدوده دستگاه و تعداد نقاط تست نشده هستند. با توجه به این توضیح، برداشتن تیک هرکدام از گزینه‌ها در قسمت "Show/Hide Test Counters" باعث می‌شود، تعداد نقاط مرتبط با آن گزینه نمایش داده نشوند.
فی غرف مثل " AMTDistance" و "AMTOvercurrent" بجانب كل من " Fault Types"، کُتبت الأرقام التي تشير على التوالي إلى عدد نقاط الاختبار، وعدد النقاط "التي تم اجتيازها Pass"، وعدد النقاط "التي تم فشلها Fail" فی الاختبار، وعدد النقاط الخارجة من نطاق الجهاز و عدد النقاط غير المختبرة. وفقا لهذا الشرح، فإن إلغاء تحديد أي من الخيارات في قسم " Show/Hide Test Counters" سيمنع عرض عدد النقاط المرتبطة بهذا الخيار.
In rooms such as "AMT-Distance" and "AMT-Overcurrent", next to each of the "Fault Types" are written numbers which show the test points, the number of passed test points, the number of failed test points, the number of test points that are outside the range of the device and the number of untested test points respectively. With this explanation, unchecking each of these options in the "Show/Hide Test Counters" will cause the number of points associated with that option not to be displayed.
In Räumen wie „AMT-Distance“ und „AMT-Overcurrent“ werden geschriebene Zahlen neben jedem der „Fault Types“, die die Prüfpunkte, die Anzahl der bestandenen Prüfpunkte, die Anzahl der ausgefallenen Prüfpunkte, die Anzahl der Prüfpunkte, die außerhalb des Gerätebereichs anzeigen liegen, bzw. die Anzahl der ungeprüften Prüfpunkte anzeigen. Mit dieser Erklärung wird die Anzahl der Punkte, die dieser option zugeordnet sind, nicht angezeigt, wenn Sie jede dieser Optionen in den "Show/Hide Test-Zählern" deaktivieren. 
. En salas como "AMT-Distancia" y "AMT-Sobrecorriente", junto a cada uno de los "Tipos de Fallo" hay números escritos que muestran los puntos de prueba, el número de puntos de prueba superados, el número de puntos de prueba fallidos, el número de puntos de prueba que están fuera del rango del dispositivo y el número de puntos de prueba no probados respectivamente. Con esta explicación, si se desmarca cada una de estas opciones en "Mostrar/ocultar contadores de prueba", el número de puntos asociados a esa opción no se mostrará.
Dans des pièces telles que " AMT-Distance "et " AMT-Overcurrent", à côté de chacun des "Fault Types" il y a  les nombres que  indiquent respectivement:  le nombre de points de test,  les points de test de réussit, le nombre de points de test échoués, le nombre  de points de test qui sont en dehors de l'appareil et le nombre de points de non testés. D'après cette explication, avec annuler de chacune de ces options dans la section "Show/Hide Test Counters", le nombre de points liés à cette option ne sera pas montrés.
[image: ]
[image: ]
در قسمت "Report" در فیلد "Report Refresh Interval" زمان به روزرسانی "Report" تعیین می‌شود. در فیلد "Template Report Package" تنطیمات پیش‌فرض مربوط به "Report"ها انجام می‌شود. در بخش "Extra Tools" با کلیک بر روی "Report Generator" صفحه‌ی "PDF Report Creator" باز می‌شود که در آن می‌توان فایل‌های تست مورد نظر خود را برای گرفتن گزارش "Import" کرد. با کلیک بر روی "Remove Signature" صفحه "Remove Signature from Report" باز می‌شود که می‌توان بدون نیاز به باز کردن فایل‌های تست، امضاهای اضافه شده در "Report"ها را حذف کرد. در قسمت "Template" تنظیمات مربوط به "Device" صفحه "Test Object" ، و تنظیمات مربوط به نمایش اعداد در "Decimal Places" انجام می‌شود.
في قسم " Report" في حقل " Report Refresh Interval"، يتم تحديد "Report " وقت التحديث. في حقل " Template Report Package "، يتم إجراء الإعدادات الافتراضية لـ "Reports ". في قسم "Extra Tools "، عند النقر علی "Report Generator " تفتح صفحة " PDF Report Creator " حيث يمكنك "Import " ملفات الاختبار التي تريد الحصول على التقرير. أثناء النقر على " Remove Signature " یتم فتح صفحة " Remove Signature from Report "، والتي یمکن حذف التوقيعات المضافة فی " Reports" دون الحاجة إلى فتح ملفات الاختبار. في قسم " Template"، يتم ضبط إعدادات "Device " لصفحة " Test Object" والإعدادات الخاصة بعرض الأرقام في " Decimal Places ".
In the "Report Refresh Interval" field of the "Report" section, the update time for the report is specified. In the "Report Package" section, the default settings for the "Reports" are adjusted. In the "Extra Tools" section, clicking on the " Template  Report Generator", opens the "PDF Report Creator" page where the desired test files can be imported to get a report. By clicking on "Remove Signature", the "Remove Signature from Report" page opens where, without needing to open the test files, the added signatures to the reports can be removed. In the "Template" section, the settings of the "Test Object" of the device as well as the settings related to displaying numbers in the "Decimal Places" are adjusted.
Im Feld „Report Refresh Intervall“ des Abschnitts „Report“ wird die Aktualisierungszeit für den Bericht angegeben. Im Abschnitt „Report Package“ werden die Standardeinstellungen für die „Reports“ angepasst. Wenn Sie im Abschnitt „Extra Tools“ auf den „Report Generator“ klicken, öffnet die Seite „PDF Report Creator“ auf der die gewünschten Testdateien importiert werden können, um einen Bericht zu erhalten. Durch Klicken auf „Remove Signature“ wird die Seite „Remove Signature from Report“ geöffnet, auf der die hinzugefügten Signaturen zu den Berichten entfernt werden können, ohne die Testdateien öffnen zu müssen. Im Abschnitt „Template“ werden die Einstellungen des „Test Object“ des Geräts sowie die Einstellungen zur Anzeige von Zahlen in den „Decimal Places“ angepasst. 
. En el campo "Intervalo de actualización del informe" de la sección "Informe" se especifica la hora de actualización del informe. En la sección "Paquete de informes" se ajustan los parámetros predeterminados de los "Informes". En la sección "Herramientas adicionales", al hacer clic en el " Generador de informes de plantilla", se abre la página "Creador de informes en PDF", donde se pueden importar los archivos de prueba deseados para obtener un informe. Haciendo clic en "Remove Signature", se abre la página "Remove Signature from Report" donde, sin necesidad de abrir los archivos de prueba, se pueden eliminar las firmas añadidas a los informes. En la sección "Template" se ajustan los ajustes del "Test Object" del dispositivo, así como los ajustes relacionados con la visualización de los números en los "Decimal Places".
Dans la section "Report Refresh Interval" dans la domaine "Report Refresh Interval" le temps de mise à jour spécifie "Report". Dans la domaine "Template Report Package" , les aménagements par défaut des '' Rapports'' sont ajustés.   Dans la section "Extra Tools", en cliquant sur "PDF Report Creator", s'ouvrira où vous pourrez  "Import" les fichiers de test dont vous voulez obtenir le rapport.  En cliquant sur "Remove Signature",  la page "Remove Signature from Report"  s'ouvre où, sans avoir besoin d'ouvrir les fichiers de test, les signatures ajoutées aux "Report"s peuvent être supprimées.  Dans la section "Template", les aménagements liés de " Device" de la page "Test Object" et les aménagements liés de monter les nombres, dans  "Decimal Places" sont ajustés.
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با زدن تیک گزینه "AutoSave"، با توجه به زمان تعیین شده در فیلد "Interval"، نرم‌افزار آخرین تغییرات انجام شده در صفحه‌ی تست را ذخیره می‌کند. همچنین این فایل‌ها در مسیرمشخص شده در کادر Directory بخش History هم ذخیره می‌شوند که حداکثر حجم رزرو شده برای این فایل‌ها و حداکثر مدت زمانی که این فایل‌ها در سیستم نگهداری می‌شوند به ترتیب در فیلد Max Size و فیلد Max Time  وارد شده و کاربر می‌تواند به دلخواه خود این مقادیر  را تغییر دهد. در صورتی که تیک هر کدام از این گزینه‌ها برداشته شود این محدودیت هم برداشته خواهد شد. با این کار اگر به هر دلیلی صفحه نرم‌افزار بسته شود، صفحه تست و اطلاعات کاربر حفظ خواهد شد.
من خلال تحديد خيار " Auto Save "، يحفظ البرنامج آخر التغييرات التي تم إجراؤها على صفحة الاختبار وفقًا للوقت المحدد في حقل " Interval". كما يتم تخزين هذه الملفات في المسار المحدد في مربع Directory في قسم History والذي يتم إدخال الحد الأقصى للحجم المحجوز لهذه الملفات والحد الأقصى لطول الوقت الذي يتم فيه تخزين هذه الملفات في النظام على التوالي في الحقلين Max Size و Max Time، ويمكن للمستخدم تغيير هذه القيم كما يريد. سيتم إلغاء تحديد أي من هذه الخيارات سيتم رفع هذا القيد أيضا. يؤدي هذا إلى حفظ صفحة الاختبار ومعلومات المستخدم إذا تم إغلاق صفحة البرنامج لأي سبب من الأسباب. 
By checking the "Auto Save" option, the software saves the last changes made to the test page according to the time specified in the "Interval" field. These files are also saved in the location specified in the “Directory” box in “History” section.The maximum reserved size for these files and the maximum duration of time that these files are kept in the system is specified in the “Max Size” and “Max Time” filed, respectively,and the user is able to change these values. By unchecking any of these options, the limitation is removed as well. By doing this, if the software crashes for any reason, the test page and the user information will remain safe.
Durch Aktivieren der Option „Auto Save“ speichert die Software die letzten Änderungen, die an der Testseite vorgenommen wurden, entsprechend der im Feld „Interval“ angegebenen Zeit. Auf diese Weise bleiben die Testseite und die Benutzerinformationen sicher, wenn die Software aus irgendeinem Grund abstürzt. 
. Al marcar la opción "Auto Save", el software guarda los últimos cambios realizados en la página de prueba según el tiempo especificado en el campo "Interval". El tamaño máximo reservado para estos archivos y la duración máxima del tiempo que estos archivos se mantienen en el sistema se especifica en el campo "Max Size" y "Max Time", respectivamente, y el usuario puede cambiar estos valores. Al desmarcar cualquiera de estas opciones, se elimina también la limitación. Al hacer esto, si el software se bloquea por cualquier razón, la página de prueba y la información del usuario permanecerán seguras.
Avec vérification l'option "Auto Save", le logiciel garde les dernières modifications  effectuées à la page de test selon le temps spécifié dans la domaine "Interval".  Ces fichiers sont également gardés à la localisation précisé dans le cadre "Directory" de la section "History". La taille maximale réservée pour ces fichiers et la durée maximale de conservation de ces fichiers dans le système sont spécifiées dans la "Max Size" et "Max Time" déposés, respectivement. et l'utilisateur peut modifier ces valeurs.  Avec annuler l'une de ces options, la limitation est également supprimée. Donc, n'importe quelle raison, si la page du logiciel  ferme, la page de test et les informations de l'utilisateur resteront en sécurité.
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[bookmark: _Hlk23503901]در فیلد کشویی قسمت "Alert Tone on Hardware Error" می‌توان یک صدای هشدار برای زمان بروز خطای سخت‌افزاری در دستگاه انتخاب کرد. در قسمت "Style of Tables" تنظیمات مربوط به تعیین و تغییر ابعاد جدول‌های موجود در روم‎‌هایی مانند "Distance" و "Differential" انجام می‌شود. در قسمت "Key Setting" می‌توان تنظیماتی انجام داد و از کلید "Enter" و کلیدهای جهتی هم برای جابجایی در سلول‌های یک جدول استفاده کرد. در قسمت "Communication Mode" می‌توان ارتباط روم‌ها و صفحات مختلف نرم‌افزار را از بین "Service System"  و"Integrated System" انتخاب کرد. قسمت "Appearance Setting of Groupbox" به منظور شخصی سازی نمایش نرم افزار طراحی شده است. این تنظیمات در دو دسته کلی " Border" و " Text" انجام می‌شود، که به ترتیب برای شخصی سازی کادرهای هر قسمت و رنگ و فونت نوشتارهای موجود در نرم افزار استفاده می‌شوند. در فیلم‌های آموزشی بعدی تمام موارد گفته شده به همراه جزئیات و نحوه تنظیمات بیان خواهد شد. 
في حقل القائمة المنسدلة لقسم "Alert Tone on Hardware Error"، يمكنك تحديد صوت تنبيه لخطأ في الجهاز. في قسم "Style of Tables"، یتم إعدادات تحديد الجداول وتغيير حجمها في غرف مثل "Distance" و "Differential". في قسم "Key Setting"، يمكن إجراء الإعدادات واستخدام مفتاح "Enter" ومفاتيح الاتجاه لنقل الخلايا في جدول. في قسم "Communication Mode"، يمكنك تحديد اتصال غرف وصفحات البرامج المختلفة من "Service System"  و"Integrated System". تم تصميم قسم "Appearance Setting of Groupbox" لتخصيص عرض البرنامج. تتم هذه الإعدادات في فئتين عامتين " Border" و " Text"، والتي تستخدم على التوالي لتخصيص مربعات كل قسم ولون وخط النص في البرنامج. في مقاطع الفيديو التعليمية التالية، سيتم شرح جميع العناصر المذكورة مع التفاصيل وكيفية إعدادها.
In the "Alert-Tone on Hardware Error" dropdown field, you can select an alert sound for when there is a hardware error in the device. The settings for specifying and changing the sizes of the tables of the rooms such as "Distance" and "Differential" are adjusted in the "Styles of Tables" section. You can customize the "Key Setting" section to be able to use the "Enter" key and the arrow keys to move in the cells of a table. In the "Communication Mode" section, you can choose between "Service System" and "Integrated System" for the connection between different rooms and pages of the software. "Appearance Setting of Groupbox" is designed for personalizing user interface. This setting is divided to two categories of “text” and “border”, which are used to personalizing the borders , color and text’s fonts. In the following tutorials, all of the above will be stated in detail as well as how to adjust the settings.
Im Dropdownfeld „Alert-Tone on Hardware Error“ können Sie einen Alarm auswählen, wenn ein Hardwarefehler im Prüfgerät vorliegt.Die Einstellungen zum Angeben und Ändern der Tabellen der Räume wie „Distance“ und „Differential“ werden im Abschnitt „Styles of Tables“ angepasst.Sie können den Abschnitt „Key Setting“ vornehmen und sich mit der Taste „Enter“ und den Pfeiltasten in den Zellen einer Tabelle bewegen können.Im Abschnitt „Communication Mode“ können Sie zwischen „Service System“ und „Integrated System“ für die Verbindung zwischen verschiedenen Räumen und Seiten der Software wählen.In den folgenden Tutorials werden alle oben genannten Schritte im Detail angegeben und wie die Einstellungen erläutert werden. 
. En el campo desplegable "Tono de alerta sobre el error de hardware", puede seleccionar un sonido de alerta para cuando haya un error de hardware en el dispositivo. En la sección "Estilos de tablas" se ajustan los parámetros para especificar y cambiar los tamaños de las tablas de las salas, como "Distancia" y "Diferencial". Se puede personalizar la sección "Configuración de las teclas" para poder utilizar la tecla "Intro" y las teclas de flecha para moverse en las celdas de una tabla. En la sección "Modo de comunicación", puede elegir entre "Sistema de servicio" y "Sistema integrado" para la conexión entre las diferentes salas y páginas del software. "Configuración de la apariencia del Groupbox" está diseñado para personalizar la interfaz de usuario. Este ajuste se divide en dos categorías de "texto" y "borde", que se utilizan para personalizar los bordes, el color y las fuentes del texto. En los siguientes tutoriales se explicará en detalle todo lo anterior y cómo ajustar la configuración.
Dans la domaine déroulant "Alert Tone on Hardware Error", il est possible que vous sélectionnez un son d'alerte lorsqu'il y a une erreur hardware dans l'appareil.  Les aménagements liés de précision et de modification des tailles des tables des "Room"s telles que "Distance" et "Differential" sont ajustés dans la section "Style of Tables". Dans la section "Key Setting", vous pouvez faire quelques  aménagements. Et pour déplacer dans les cellules d'un table, vous pouvez utiliser au clé " Enter " ou les autres clés directionnelles. Dans la section "Communication Mode ", vous pouvez choisir entre "service system" et "Integrated System" pour la connexion entre les différentes pièces et pages du logiciel.   "Appearance Setting of Groupbox" est désigné pour personnaliser l'interface utilisateur.  Ces aménagements sont divisé en deux catégories de « Border » et « Text », qui sont utilisés pour personnaliser les cadres de chaque section, la couleur et les polices du texte. Dans les vidéos éducatives suivantes, tous les éléments mentionnés seront expliqués avec les détails et la façon des aménagements.
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